## SUB-GROUP
EQUITOTAL, Lda. |  | File: | #Tipos Sub-Grupo NP.xlsx
| FIREPUMPS25 | Page: | SUB-GROUP
| Sub-Groups Types | Date: | 2023.12.12
APLICÁVEL A:
GROUP |  | SUB-GROUP |  | Sala SI | Jockey | B.Elétrica | B.Diesel
1 | Inspeções Pré-ensaio (IPE) | 1 | Sala de Bombas S.I. | x
|  | 2 | Condição de Bombas S.I. |  |  | x | x
|  | 3 | Condição do sistema Eléctrico - Jockey |  | x
|  | 4 | Condição do motor Diesel |  |  |  | x
2 | Verificações e Ensaios (VE) | 1 | Bombas S.I. |  |  | x | x
|  | 2 | Bomba Elétrica |  |  | x | x
3 | Procedimentos de Inspeção (I), Verificação (V), Substituição (S) Limpeza (L) e Teste (T) | 1 | Bombas S.I. |  |  | x | x
|  | 2 | Sistema de transmissão |  |  | x | x
|  | 3 | Bomba S.I. Elétrica |  |  | x
|  | 4 | Sistema de combustível - Motor Diesel S.I. |  |  |  | x
|  | 5 | Sistema de lubrificação - Motor Diesel S.I. |  |  |  | x
|  | 6 | Sistema de refrigeração - Motor Diesel S.I. |  |  |  | x
|  | 7 | Sistema de escape - Motor Diesel S.I. |  |  |  | x
|  | 8 | Baterias - Motor Diesel S.I. |  |  |  | x
|  | 9 | Sistema de elétrico - Motor Diesel S.I. |  |  |  | x
4 | Ensaio / Teste de caudal (T) | 1 | Bombas S.I. |  |  | x | x